消防法

1、根据《消防法》的规定，下列关于企业、事业等单位履行消防安全职责说法错误的是（）。
A、必须要委托有资质的机构对建筑消防设施进行检测
B、由本单位自行制定应急疏散预案    
C、保障疏散通道畅通，保证防火防烟分区符合消防技术标准
D、单位主要负责人对本单位的消防安全负责

【正确答案:】A    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

2、下列有关消防责任的说法正确的是（）。
A、张某是某消防安全重点单位的安全保卫机构负责人，当然也是本单位的消防安全责任人
B、李某是公安派出所消防民警，其在辖区内发现一家有较大可能性发生火灾的企业，遂将该企业列为消防安全重点单位    
C、王某是某公安局消防大队负责人，其可以将消防安全重点单位上报至本级人民政府备案
D、赵某是单位消防安全管理人，其应当组织实施本单位的消防安全管理工作

【正确答案:】D    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

3、A公司承建甲市B公司需要消防设计的建设工程，B公司应当自依法取得施工许可后将消防设计文件报（）进行备案。
A、甲市人民政府                       B、甲市公安局    
C、甲市公安局消防部门                   D、甲市住建局

【正确答案:】C    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

4、A公司承建B医院住院大楼，消防设计按照法律规定报公安机关消防部门审核。以下说法正确的是（）。
A、消防设计人对消防设计审核结果负责                         B、公安机关消防部门对消防设计审核结果负责    
C、A公司对消防设计审核结果负责                           D、B医院对消防设计审核结果负责

【正确答案:】B    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

5、甲公司是一家在建的人员密集型大型纺织企业，下列有关该企业消防安全的说法不符合《消防法》规定的是（）。
 A、公安机关消防机构应对甲公司消防设计进行审核
B、甲公司应将消防设计文件送公安机关消防机构备案
C、公安机关消防机构对审核结果负责                          D、公安机关消防机构审核不得收取费用

【正确答案:】B    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

6、A公司承建B市C学校集体宿舍楼，按照《消防法》的规定，该集体宿舍楼竣工后负责消防验收的是（）。
A、A公司
B、B市公安局    
C、B市公安局消防部门                   D、C学校

【正确答案:】C    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

7、A公司承建B市C单位的建设工程，消防设计文件已按规定备案。按照《消防法》的规定，关于该建设工程竣工后负责消防验收的说法正确的是（）。
A、由A公司验收                      B、由B市公安局验收   
C、由B市公安局消防部门验收                   D、由C单位验收

【正确答案:】D    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

8、某市发生一起火灾事故，根据《消防法》的规定，下列不属于公安机关消防机构职责的是（）。
A、封闭火灾现场                       B、对火灾现场进行勘验    
C、统计火灾损失
D、对违反法律的当事人处以拘留处罚

【正确答案:】D    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

9、根据《消防法》的规定，下列属于公安派出所职责的是（）。
A、对危险部位进行临时查封                      B、对火灾现场进行封闭    
C、开展消防宣传教育                   D、对企事业单位遵守消防法律规定的情况进行监督检查

【正确答案:】C    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

10、A公司发生火灾，损失较大，该市消防大队接警后扑灭大火。根据《消防法》的规定，下列说法错误的是（）。
A、该消防大队应制作火灾事故认定书                           B、该消防大队作出火灾事故认定前应听取当事人意见    
C、A公司法人章某若对火灾事故认定书不服，可向人民法院提起行政诉讼                           D、A公司法人章某必须如实提供与火灾有关的情况

【正确答案:】C    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

11、张某在使用乙炔进行切割作业时，不慎引起火灾，经调查，张某无乙炔切割作业的操作资格证，其行为尚不构成犯罪。下列说法错误的是（）。
A、公安机关消防机构可以对张某进行传唤，传唤适用《治安管理处罚法》的相关规定
B、张某的行为构成过失引起火灾的违法行为
C、公安机关消防机构可以对张某作出行政拘留的决定
D、公安机关消防机构有权封闭火灾现场

【正确答案:】C    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

12、某市消防大队在对A企业进行消防监督检查时发现，该企业存在重大火灾安全事故隐患，根据《消防法》的规定，下列说法错误的是（）。
A、应当通知企业负责人在3日内采取措施消除隐患
B、若隐患不消除会严重威胁公共安全，该消防大队可以采取临时查封措施
C、该消防大队发现火灾安全事故隐患而不及时通知整改的，可对责任人予以纪律处分
D、该消防大队若采取临时查封措施，应当依照规定对危险部位采取临时查封，不必对整个厂区进行临时查封

【正确答案:】A    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

13、赵某在某市准备经营一家宾馆，自认法定代表人，根据《消防法》的规定，下列说法错误的是（）。
A、赵某是本单位的消防安全责任人                             B、在宾馆营业前，公安机关消防机构应主动进行消防安全检查    
C、未经消防安全检查或经检查不符合消防安全要求的，宾馆不得营业
D、赵某在日常经营中，要组织防火检查，及时消除火灾隐患

【正确答案:】B    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

14、根据《消防法》的规定，下列属于消防重点单位需要履行的职责的是（）。
A、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练                            B、实行每日防火巡查，并建立巡查记录       
C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理                         D、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

【正确答案:】ABCD    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

15、甲市消防大队将乙单位确定为消防安全重点单位，下列说法正确的是（）。
A、甲市消防大队将乙单位确定为消防安全重点单位，应当报甲市公安局备案                               B、乙单位作为消防安全重点单位，每天都要进行防火巡查    
C、甲市消防大队将乙单位确定为消防安全重点单位，主要原因是乙单位行政级别高                             
D、乙单位作为消防安全重点单位应当确定一名消防安全管理人

【正确答案:】BD    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

16、A公司承建某高中集体宿舍的建设工程，以下说法正确的是（）。
A、A公司的消防设计文件需要报公安机关消防机构备案                      B、A公司的消防设计文件需要报公安机关消防机构审核    
C、公安机关消防机构对消防设计审核结果负责                         
D、公安机关消防机构对消防设计备案进行抽查

【正确答案:】BC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

17、赵某在A市投资由B建筑公司承建一栋商务楼用于开设饭店，根据《消防法》的规定，下列做法正确的是（）。
A、饭店营业之前，由B建筑公司申请消防安全检查                            B、饭店营业之前，由A市消防大队进行消防安全检查    
C、饭店营业之前，由使用人赵某申请消防安全检查                        
D、饭店营业之前，由A市公安局进行消防安全检查

【正确答案:】ABC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

18、根据《消防法》的规定，下列有关公安派出所履行消防监督检查的说法正确的是（）。
A、公安派出所应当负责日常消防监督检查                                 B、公安派出所工作人员进行消防监督检查时应当出示证件      
C、公安派出所可以负责开展消防宣传教育
D、公安派出所应当对各单位遵守消防法律的情况进行监督检查

【正确答案:】BC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

19、某地公安机关消防机构实施的下列行为，超越公安机关消防机构职责范围的是（）。
A、对投入使用前的某大型集贸市场进行消防安全检查                          B、检查某村有无制定村民防火安全公约    
C、对某社区检查是否成立志愿消防队等形式的消防组织                      D、在本行政区域内确定消防安全重点单位

【正确答案:】BC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

20、A公司承建某服装企业员工集体宿舍的建设工程，该建设工程消防设计文件未经公安机关消防机构审核。以下说法正确的是（）。
A、A公司无法取得该工程的施工许可                         
B、A公司若擅自施工会被责令停止施工
C、A公司若擅自施工会被处以罚款                     D、A公司若擅自施工会被吊销执照

【正确答案:】ABC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

21、A公司承建某处需要消防设计的建设工程，A公司未将消防设计文件报公安机关消防机构备案。以下说法正确的是（）。
A、A公司会被责令限期改正                       B、A公司会被吊销营业执照    
C、A公司会被责令停产停业                   D、A公司会被处以罚款

【正确答案:】AD    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

22、对下列尚不构成犯罪的行为，应当适用《消防法》予以行政处罚的是（）。
A、甲在家中报警谎称家中失火，要求消防队出警
B、乙看到执行任务的消防车逆向行驶，心中生气，驾车阻拦该消防车    
C、丙在其工作的明令禁止使用明火的煤矿使用明火做饭                      D、丁违反消防安全规定进入储存易燃易爆危险品的场所

【正确答案:】CD    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

23、某小区住户家中发生火灾，户主甲欲回屋抢回财物被消防人员阻拦，甲之妻乙在救火现场情绪激动，一度导致灭火过程中断。如乙的行为不构成犯罪，下列选项不正确的是（）。
A、乙的行为构成阻碍执行职务                           B、乙的行为若适用行政拘留，应由市消防大队作出决定    
C、乙的行为构成扰乱火灾现场秩序                        D、乙的行为属人之常情，不违法

【正确答案:】ABD    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

24、以下关于公安机关消防机构的说法正确的是（）。
A、公安机关消防机构需要传唤消防安全违法行为人的，按照《治安管理处罚法》的有关规定执行                         B、县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施    
C、公安机关消防机构可以根据《消防法》的规定，决定对消防安全违法行为人处行政拘留处罚                      D、公安机关消防机构可以根据建设单位的要求推荐消防产品的品牌

【正确答案:】AB    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

25、某市一家大型纺织企业被列为消防安全重点单位，该企业开展的下列消防安全工作符合法律规定的是（）。
A、对企业实施两年一次的建筑消防设施检查形成记录，存档备查                       B、组织进行有针对性的消防演练    
C、确定消防安全管理人                   D、建立每周一次的巡查制度，形成完整的巡查记录

【正确答案:】BC    【答题结果:】未答    【您的得分:】0

26、某市消防大队在对该市一量贩式歌厅进行消防监督检查中发现火灾隐患，因无法立即消除隐患，即对该危险部位采取临时查封措施。

【正确答案:】错误    【答题结果:】未答【您的得分:】0

27、某单位是消防安全重点单位，其应当建立本单位的消防档案，设置防火标志，每周进行防火巡查，并将巡查过程记录在案。

【正确答案:】错误    【答题结果:】未答【您的得分:】0

28、某市文化中心拟建的大型公共图书馆属于公安部规定的大型的人员密集场所，建设单位在取得施工许可后，应当将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

【正确答案:】错误    【答题结果:】未答【您的得分:】0

29、对需要消防设计的建设工程，建设单位在验收后向公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行检查。

【正确答案:】错误    【答题结果:】未答【您的得分:】0

30、某市发生一起火灾事故，该市消防大队扑灭火灾后，随即对火灾现场进行封闭，调查火灾原因，统计火灾损失。

【正确答案:】正确    【答题结果:】未答【您的得分:】0